Dot.  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia kotłowni wraz z zestawem instalacji ciepłowniczych dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odpowiadam:

- Jaka ma być grubość otuliny na rurach?

Otulina na rurach w kotłowni 20mm z pianki poliuretanowej.

- Czy krąg betonowy może mieć wymiar 600 mm?

Nie ma przeciwskazań dla 600 mm.

- Czy naczynie ma być przeponowe czy otwarte?

Naczynie wzbiorcze typu otwartego.

- Czy  dwa kotły na pelet po 200kW można zastąpić trzema po 150 kW?

Nie.

- Czy kocioł na pelet ma być z podajnikiem?

Tak.

Dyrektor Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Elżbieta Butajło