# dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w związku z zadaniem pn.

„Przebudowa z rozbudową i nadbudową

budynku internatu przy szkole

wraz z niezbędną infrastrukturą - etap III”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odpowiadam:

- Jaka jest szerokość opaski z kostki betonowej, którą należy wykonać wokół budynku?

Szerokość opaski wynosi 70 cm.

- Jakie elementy robót oprócz w/w opaski, zostały ujęte w poz. 41-45 przedmiaru? W celu prawidłowej weryfikacji załączonego przedmiaru proszę o załączenie szkicu sytuacyjny robót przewidzianych do wykonania na zewnątrz budynku.

Chodniki.

Szkic sytuacyjny robót przewidzianych do wykonania na zewnątrz budynku w załączeniu.

Dyrektor Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Elżbieta Butajło

Studzieniec, 26.10.2012 r.