Dot.  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia kotłowni wraz z zestawem instalacji ciepłowniczych dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odpowiadam:

- Czy rury preizolowane mają być ze szwem czy bez szwu? Jaki rodzaj alarmu?

Rury preizolowane ze szwem, mogą być bez alarmu.

- Czy osadnik żeliwny kołnierzowy ma być dn 50 czy dn65?

dn65

- Jaka długość komina dwupłaszczowego?

Dla 1 komina: dł. około 3m, wysokość jak w przetargu

- Jakie parametry stacji zmiękczania wody?

Np. CosmoWater Standard (tylko do uzupełniania kotłowni wodnych niskotemp. do 500 kW).

- Filtr siatkowy dn50 czy dn65?

dn65

- Jaki zawór zwrotny kołnierzowy dn50 czy dn65?

dn65

- Kołnierz stalowy szyjkowy dn50 czy dn65?

dn65

- Jakie wymiary kratki Wema?

80cm x 80cm.

Dyrektor Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Elżbieta Butajło